СОДЕРЖАНИЕ

| №№ п/п |  | Наименование | Лист № |
| --- | --- | --- | --- |
| Титульный лист |  |  |  |
| Содержание |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 1. |  | Выписка из СРО |  |
| 2. |  | Пояснительная записка |  |
| Графическая часть |  |  |  |
| 3. |  | Схема планировочной организации земельного участка |  |
| Приложение: |  |  |  |
| 4. | Паспорт собственника (копия) |  |  |
| 5. | Выписка с ЕГРН на земельный участок и на жилой дом (копия) |  |  |

Пояснительная записка на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства объекта

«Индивидуальный жилой дом»

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта: индивидуальный жилой дом.

1.2.	Функциональное назначение предполагаемого строительство объекта капитального строительства – Жилое здание.

1.3.	Характерные особенности: отдельно стоящий жилой дом, одноэтажный.

Проживание в индивидуальном жилом доме предполагает осуществление следующих процессов: отдых, сон, прием пищи, личная гигиена, туалет, хранение продуктов и личных вещей, уход за вещами, эксплуатация инженерных систем дома, работа/хобби.

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к реконструируемому объекту возможен с ул. Депутатская.

Подъезд автотранспорта к участку и выезд с придомовой территории предусмотрены со стороны ул. Депутатская. Покрытие ул. Депутатская —  гравийное.

Имеется возможность подъезда к реконструируемому объекту спецтехники по твердому покрытию.

Реконструируемому объекту возможно  подключение к инженерным сетям (коммуникациям), проходящим по  ул. Депутатская:

-водопровод от существующего колодца на сети водоснабжения;

-водоотведение в водонепроницаемый выгреб;

-газоснабжение от существующего газопровода;

-электроснабжение от существующей опоры ВЛ.

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

Земельный участок с кадастровым номером 26:25:120244:13 расположен по адресу: РФ  Ставропольский край, Георгиевский район, поселок Шаумянский, улица ул. Депутатская, дом 25.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж–1» – Зона застройки индивидуальными жилыми домами, максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40%.

Площадь земельного участка — 1502 кв.м.

На участке предполагается реконструкция жилого дома. Пристройку осуществляется на расстоянии 1.4 метра от межевой границы земельного участка по  ул. Депутатская, дом 23 и  ул. Депутатская, дом 27 (не имеется согласия соседей).

Расстояние жилого дома до границ земельного участка:

- 1.6 метра от границы земельного участка ул. Депутатская (стоит существующий жилой дом);

- 1.4 метра от левой границы земельного участка ул. Депутатская, дом 27;

- 1.4 метра от правой границы земельного участка ул. Депутатская, дом 23;

- 76.3 метра от задней границы земельного участка.

В связи с тем, что размеры меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические и иные характеристики неблагоприятны для застройки  при соблюдении градостроительных регламентов и не позволяет произвести застройку, с параметрами, установленными градостроительными нормами частью 1 Статьи 40ГрК РФ.

Рассматриваемый земельный участок имеет следующие неблагоприятные характеристики для застройки:

- Конфигурация и размер рассматриваемого земельного участка неблагоприятна для застройки – при максимальной длине участка 95.54 метра, а ширина по фасаду составляет  15.45 метра,  реконструируемый жилой дом имеет ширину 5.0, при этом пристройка осуществляется шириной 8.0 метров. Земельный участок имеет вытянутую форму, и не больших параметров по фасаду,  в соответствии установленных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации и пунктом  451  Правил нет возможности отступить 3.0 метра от границ земельного участка.

Площадь застройки существующего жилого дома с пристройкой составляет  137.7 кв.м., а так же навес и хоз постройки – 160.4 м.кв., что составляет (19.8%), что не превышает максимальный процент застройки.

Величиной отклонений от предельных параметров  является уменьшение расстояний от границ земельного участка с 3.0 метров до существующих минимальных расстояний.

Вывод: Участок имеет значительные градостроительные и инженерно-технические обременения, делающие экономически нецелесообразным его застройку в случае применения к нему действующих ограничений (согласно  об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края).

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Реконструкция жилого дома  расположен  на земельном участке по ул. Депутатская, дом 25 в п. Шаумянский, на облик Депутатская не повлияет, т. к. объект существующий расположен на расстоянии 1.6 метра от фасада участка (в условиях сложившейся застройки).

5.Экспертное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Жилой дом (реконструируемый), расположенный по Депутатская, дом 25,  в п. Шаумянский будет относиться к Ф 1.4 классу функциональной пожарной опасности. В соответствии с пунктом 6.5.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты».

Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменениями №1) Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: «Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс  функциональной пожарной опасности Ф 1.4), должны отвечать следующим требованиям: к домам высотой до двух этажей включительно, требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

Согласно  СП 2.13130.2012 (таблица 6.8) расстояние между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями,) при степени огнестойкости IV и класса пожарной опасности С1 не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади- 1200 кв.м. в пределах площади пожарного отсека.

На основании вышеизложенного противопожарные нормы и правила при строительстве жилого дома не нарушаются.

6. Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

Собственником земельного участка и жилого дома является Федотикова М.К., Федотиков А.И., Федотиков Р.И., Федотикова Ю.И..

7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае,- предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.