Приложение

к решению Совета депутатов

города Георгиевска

от 23 марта 2005 года № 370-37

#### ПЕРЕЧЕНЬ

имущества коммунального назначения, расположенного на территории города Георгиевска,

принимаемого в муниципальную собственность муниципального образования город Георгиевск

| № п/п | Идентификационный код предприятия в ОКПО (включая КЧ) | Коды признаков |  |  | Полное наименование предприятий, объединения, имущества | Юридический адрес предприятия, местонахождение имущества | Укрупнённая специализация | Остаточная балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01. 01. 2004 г., руб. | Средняя списочная численность персонала за 2003 г., всего чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | министерства (ведомства) в СООГУ | территории в СОАТО | отрасли народного хозяйства в ОКОНХ |  |  |  |  |  |
|  | – | – | – | – | Лустина Пелагея Николаевна | ул. Дзержинского, д. 12, ст. Незлобная, Георгиевский район, Ставропольский край |  | – | – |
| 1. |  |  |  |  | Кабельная линия – 6 кВ от ТП – 132 до КТП – 133, ААШВ-10-3х95, длиной 300 м. |  | электроснабжение | 0,00 |  |
| 2. |  |  |  |  | Комплексная трансформаторная подстанция № 133 (КТП-6/160 кВА) |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Опора ВЛ-6 кВ с разъединителем РЛНД |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Шлейфы ВЛ-6кВ от РЛНД до КТП-133 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Воздушная линия – 0,4 кВ от КТП-133 до кафе «Подкумок» на 5-ти металлических опорах выполнена проводом АС-50, длиной 90 м. |  |  | 0,00 |  |

Председатель Совета депутатов города Георгиевска										  Л.А. Козина